{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["采购计划明细表"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购计划明细表","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[12,0,12,5],[13,0,13,10],[14,0,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年“S”项目灯具采购报价表"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","选型样式","金额（元）",null,null,"报价品牌","备注说明"]
[{"$nulls":6},"全费用单价限价","供应商所报单价","合价"]
[1,"庭院灯（4m高）","LED-1X80W，IP54，压铸铝+PC，白光，含预埋件","盏",455,null,{"v":1250,"d":"1250.00"},{"$nulls":3},"LED光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求，灯具不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求。"]
[2,"草坪灯（60cm高）","LED-1X20W，IP67，压铸铝+PC ，双色温，含预埋件","盏",213,null,{"v":280,"d":"280.00"},{"$nulls":3},"LED光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求，灯具不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求。"]
[3,"照树灯","LED-1X20W，IP67，钢化玻璃+压铸铝，暖光","盏",54,null,{"v":120,"d":"120.00"},{"$nulls":3},"LED光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求，灯具不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求。"]
[4,"雕塑射灯","LED-1X15W，IP67，钢化玻璃+压铸铝  暖光","盏",4,null,{"v":120,"d":"120.00"},{"$nulls":3},"LED光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求，灯具不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求。"]
[5,"高杆灯（8m高）","LED，200W，IP54，压铸铝+PC 白光 灯杆光源数4，含预埋件","个",2,null,{"v":2800,"d":"2800.00"},{"$nulls":3},"LED光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求，灯具不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求。"]
[6,"高杆灯（8m高）","LED，200W，IP54，压铸铝+PC 白光 灯杆光源数2，含预埋件","个",3,null,{"v":2400,"d":"2400.00"},{"$nulls":3},"LED光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求，灯具不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求。"]
[7,"柔性LED灯带","LED-10W/米，IP67，暖光，含不锈钢卡口、灯槽等安装辅件","米",780,null,{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},"LED光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求，灯具不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求。"]
[8,"埋地灯","LED-1X30W，IP67，钢化玻璃+压铸铝，暖光","盏",20,null,{"v":150,"d":"150.00"},{"$nulls":3},"LED光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求，灯具不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求。"]
[9,"吸顶灯","LED-1X15W，IP67，白光","盏",8,null,{"v":80,"d":"80.00"},{"$nulls":3},"LED光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求，灯具不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求。"]
["合计（大写：                              ），能开具税率：        ",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["注：1.要求报价为含税到场价，开具的发票为1%税率或3%税率或13%税率的增值税专用发票。"]
["    2.所有灯具须符合相关行业质量标准，以实际供应数量按实结算。"]
[null,"                                       ",{"$nulls":4},"报价单位（公章）："]
[{"$nulls":6},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":6},"时间：      年    月    日"]